### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了2025年临江公司电动执行器和阀门采购项目（项目编号：202501019）比价的全部内容，愿意以人民币       （大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型电动球阀 | / | 型号：XY-04,阀体材质：UPVC，DN32，双活接头UPVC，电源：24Vdc，常温，工作压力1.0MPa，IP67 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 电动调节执行器 | 西门子siemens | 型号：SKB62，AC220V，扭矩2800N，带断电复位功能，0~10V或4-20mA控制，0~10V或4-20mA反馈 | 台 | 2 |  |  |

附件

附营业执照等材料

授权委托书

杭州临江环境能源有限公司

（报价单位全称）法定代表人  （姓名）  授权（全名、职务、身份证号码）为参与贵方的（采购项目名称、采购编号）   授权代表，响应采购整个过程中的一切事项，其在报价及合同签订、履行过程中的一切活动本公司均予承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止（不小于90天）。

授权代表无转委托权。

特此告知。

供应商名称：（公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

签发日期：  年  月   日

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日